Для оценки характеристики функционирования был использован алгоритм **En**, приведенный в ГОСТ ISO/IEC 17043-2013.

Значение En определялись по формуле:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

где – результат участника;

– расширенная неопределённость (или доверительные границы погрешности) результата участника;

– приписанное значение, определенное в соответствии с представленным выше алгоритмом;

– расширенная неопределенность приписанного значения.

Заключение о качестве результатов измерений выдавалось на основе сравнения En-критерия с установленными нормативами контроля, представленными в таблице Таблица 1.

Таблица 1 — Нормативы контроля

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Значение En | Интерпретация | Оценка |
| | En | < 1 | — | Удовлетворительно |
| | En| ≥1 | Требует выполнение действий | Неудовлетворительно |